Załącznik numer  3

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie  rozbiórki budynku gospodarczego zgodnie z uzyskana  Decyzją Nr 2/2015 z dnia 12.02.2015r   zatwierdzającą  projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego położonego przy ul. Kolejowej 46a.

2.  Otynkowanie jednej  ściany bocznej -załączniki graficzne 

3. wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na  ścianie bocznej nie  objętej całkowitą rozbiórką ( ogniomuru)

 Charakterystyka obiektu: 

adres obiektu:  
 przy ul.  Kolejowej 46a w Boguszowie-Gorcach

numer działki : 433/21 obręb nr 3 Boguszów

dane techniczne budynku: 
powierzchnia użytkowa     82.58 m2

powierzchnia zabudowy    108,59m2

kubatura 


727,89 m3

wysokość budynku h=~6,55 m

Ogólna charakterystyka budynku gospodarczego.

 Jest to dwukondygnacyjny budynek gospodarczy niepodpiwniczony  znajdujący się w zwartej zabudowie. Budynek murowany ze stropem pośrednim, przykryty płaskim dachem drewnianym.  Nad garażem znajduje się strop drewniany ze ślepym pułapem w części gospodarczej strop odcinkowy na belkach stalowych Ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej pełnej.Ddach konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci dachowej około 30, pokryty papa asfaltową. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowo- płatwiowa. 

